## №334-23-2 ул. Н.Шишка, д.3к.1 к
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2023 года | [12 empty] | "____" ________________ 2023 года
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.2
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Челябинской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001). | [8 empty] | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Челябинской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 74. Челябинская область | [9 empty] | 74. Челябинская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
ООО "КУРС" | [16 empty] | ООО "КУРС"
(наименование стройки)
г. Магнитогорск, ул. Н.Шишка, д.3/1 | [17 empty] | г. Магнитогорск, ул. Н.Шишка, д.3/1
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 334-23-2
капитальный ремонт фасада | [18 empty] | капитальный ремонт фасада
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | дефектная ведомость
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 1 квартал 2023 г. | [16 empty] | 1 квартал 2023 г.
Сметная стоимость |  | 1695.23 | (116,77) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 2217.54 | (177,59) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 468.87 | (18,91) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 1667.41 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 6.19 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. герметизация межпанельных швов | [20 empty] | Раздел 1. герметизация межпанельных швов
1 | ТЕРр53-21-40 | Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся |  |  | 4: 100 м восстановленной герметизации стыков; 5: 24.136; 6: 1; 7: 24.136 | [8 empty] | Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся
|  | Объем=(1622+791,6) / 100 | [20 empty] | Объем=(1622+791,6) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 555.72; 10: 13412.86; 11: 24.79; 12: 332504.8 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1153.94; 10: 27851.5; 11: 10.23; 12: 284920.85 | [10 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 824.41; 10: 19897.96; 11: 7.63; 12: 151821.43 | [10 empty] | М
П,Н | 101-8052 | Пена монтажная |  |  | 4: л; 5: 0; 7: 0 | [11 empty] | Пена монтажная
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 48.45; 7: 1169.3892 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2534.07; 10: 61162.32; 12: 769247.08 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 13412.86; 12: 332504.8 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-087.0-1 | НР Стены (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 12339.83; 12: 305904.42 | [12 empty] | НР Стены (ремонтно-строительные)
| Пр/774-087.0 | СП Стены (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 6974.69; 12: 172902.5 | [12 empty] | СП Стены (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 80476.84; 12: 1248054 | [14 empty] | Всего по позиции
2 | ТССЦ-101-1921 | Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л |  |  | шт. | 121 | 1 | 121 | 83.7 |  | 10127.7 | 7.63 | 77274.35 | [8 empty] | Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
|  | (Стены (ремонтно-строительные)) | [26 empty] | (Стены (ремонтно-строительные))
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10127.7; 12: 77274.35 | [14 empty] | Всего по позиции
3 | ТЕРр53-14-1 | Заделка трещин в стенах: цементным раствором |  |  | 4: 10 м трещин; 5: 0.25; 6: 1; 7: 0.25 | [8 empty] | Заделка трещин в стенах: цементным раствором
|  | Объем=2,5 / 10 | [20 empty] | Объем=2,5 / 10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 30.73; 10: 7.68; 11: 24.79; 12: 190.39 | [10 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 14.01; 10: 3.5; 11: 7.63; 12: 26.71 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.71; 7: 0.6775 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 44.74; 10: 11.18; 12: 217.1 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.68; 12: 190.39 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-087.0-1 | НР Стены (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 7.07; 12: 175.16 | [12 empty] | НР Стены (ремонтно-строительные)
| Пр/774-087.0 | СП Стены (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 3.99; 12: 99 | [12 empty] | СП Стены (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 22.24; 12: 491.26 | [14 empty] | Всего по позиции
4 | ТЕР07-05-039-07 | Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей |  |  | 4: 100 м шва; 5: 0.025; 6: 1; 7: 0.025 | [8 empty] | Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей
|  | Объем=2,5 / 100 | [20 empty] | Объем=2,5 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [27 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 230.89; 9: 1.15; 10: 6.64; 11: 24.79; 12: 164.61 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 795.02; 9: 1.25; 10: 24.84; 11: 10.23; 12: 254.11 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 81.84; 9: 1.25; 10: 2.56; 11: 24.79; 12: 63.46 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1377.7; 10: 34.44; 11: 7.63; 12: 262.78 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.13; 6: 1.15; 7: 0.57874 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.73; 6: 1.25; 7: 0.21031 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2403.61; 10: 65.92; 12: 681.5 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.2; 12: 228.07 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-007.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  |  | % | 116 | 0.9 | 104.4 |  |  | 9.6 |  | 238.11 | [12 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
| Пр/774-007.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  |  | % | 80 | 0.85 | 68 |  |  | 6.26 |  | 155.09 | [12 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 81.78; 12: 1074.7 | [14 empty] | Всего по позиции
5 | ТЕР08-02-007-03 | Демонтаж металлических решеток приямков |  |  | 4: 1 т металлических изделий; 5: 0.0158; 6: 1; 7: 0.0158 | [8 empty] | Демонтаж металлических решеток приямков
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [27 empty] | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 530.66; 9: 0.7; 10: 5.87; 11: 24.79; 12: 145.52 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 249.76; 9: 0.7; 10: 2.76; 11: 10.23; 12: 28.23 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.27; 9: 0.7; 10: 0.12; 11: 24.79; 12: 2.97 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 12412.1; 9: 0; 10: 0; 11: 7.63 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 47.38; 6: 0.7; 7: 0.52402 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.69; 6: 0.7; 7: 0.0076314 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 13192.52; 10: 8.63; 12: 173.75 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.99; 12: 148.49 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-008.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 110 | 0.9 | 99 |  |  | 5.93 |  | 147.01 | [12 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 3.51 |  | 87.09 | [12 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18.07; 12: 407.85 | [14 empty] | Всего по позиции
6 | ТЕР08-02-007-03 | Установка металлических решеток приямков б/у |  |  | 4: 1 т металлических изделий; 5: 0.0158; 6: 1; 7: 0.0158 | [8 empty] | Установка металлических решеток приямков б/у
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [27 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Уд | 101-1895 | Решетки для приямков стальные |  |  | 4: т; 5: 1; 7: 0.0158; 8: 11230; 10: 177.43 | [17 empty] | Решетки для приямков стальные
| 1 | ОТ |  |  | 8: 530.66; 9: 1.15; 10: 9.64; 11: 24.79; 12: 238.98 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 249.76; 9: 1.25; 10: 4.93; 11: 10.23; 12: 50.43 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.27; 9: 1.25; 10: 0.22; 11: 24.79; 12: 5.45 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 12412.1; 10: 18.68; 11: 7.63; 12: 142.53 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 47.38; 6: 1.15; 7: 0.86089 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.69; 6: 1.25; 7: 0.013628 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1962.52; 10: 33.25; 12: 431.94 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.86; 12: 244.43 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-008.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 110 | 0.9 | 99 |  |  | 9.76 |  | 241.99 | [12 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 5.78 |  | 143.36 | [12 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 48.79; 12: 817.29 | [14 empty] | Всего по позиции
7 | ТЕР08-02-001-09 | Кладка стен приямков и каналов |  |  | 4: 1 м3 кладки; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [8 empty] | Кладка стен приямков и каналов
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [27 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 74.41; 9: 1.15; 10: 256.71; 11: 24.79; 12: 6363.84 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 33.39; 9: 1.25; 10: 125.21; 11: 10.23; 12: 1280.9 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.88; 9: 1.25; 10: 22.05; 11: 24.79; 12: 546.62 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 24.87; 10: 74.61; 11: 7.63; 12: 569.27 | [10 empty] | М
Н | 402-9070 | Раствор готовый кладочный |  |  | 4: м3; 5: 0.221; 7: 0.663 | [11 empty] | Раствор готовый кладочный
Н | 404-9032 | Кирпич керамический, силикатный или пустотелый |  |  | 4: 1000 шт.; 5: 0.4; 7: 1.2 | [11 empty] | Кирпич керамический, силикатный или пустотелый
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.08; 6: 1.15; 7: 24.426 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.36; 6: 1.25; 7: 1.35 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 132.67; 10: 456.53; 12: 8214.01 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 278.76; 12: 6910.46 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-008.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 110 | 0.9 | 99 |  |  | 275.97 |  | 6841.36 | [12 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 163.49 |  | 4052.98 | [12 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 895.99; 12: 19108.35 | [14 empty] | Всего по позиции
8 | ТССЦ-402-0013 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 |  |  | м3 | 0.663 | 1 | 0.663 | 693 |  | 459.46 | 7.63 | 3505.68 | [8 empty] | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50
|  | (Конструкции из кирпича и блоков) | [26 empty] | (Конструкции из кирпича и блоков)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 459.46; 12: 3505.68 | [14 empty] | Всего по позиции
9 | ТССЦ-404-0005 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 |  |  | 1000 шт. | 1.2 | 1 | 1.2 | 1379 |  | 1654.8 | 7.63 | 12626.12 | [8 empty] | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100
|  | (Конструкции из кирпича и блоков) | [26 empty] | (Конструкции из кирпича и блоков)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1654.8; 12: 12626.12 | [14 empty] | Всего по позиции
10 | ТЕРр61-2-7 | Ремонт штукатурки внутренних стен приямков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20(30) мм |  |  | 4: 100 м2 отремонтированной поверхности; 5: 0.6; 6: 1; 7: 0.6 | [8 empty] | Ремонт штукатурки внутренних стен приямков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20(30) мм
|  | Объем=60 / 100 | [20 empty] | Объем=60 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2557.52; 10: 1534.51; 11: 24.79; 12: 38040.5 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 22.6; 10: 13.56; 11: 10.23; 12: 138.72 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.94; 10: 6.56; 11: 24.79; 12: 162.62 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1413.49; 10: 848.09; 11: 7.63; 12: 6470.93 | [10 empty] | М
Н | 509-9900 | Строительный мусор |  |  | 4: т; 5: 3.38; 7: 2.028 | [11 empty] | Строительный мусор
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 228.35; 7: 137.01 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.67; 7: 0.402 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3993.61; 10: 2396.16; 12: 44650.15 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1541.07; 12: 38203.12 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-095.0-1 | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 1371.55; 12: 34000.78 | [12 empty] | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-095.0 | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 678.07; 12: 16809.37 | [12 empty] | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4445.78; 12: 95460.3 | [14 empty] | Всего по позиции
11 | ТЕРр61-10-1 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм |  |  | 4: 100 м2 отремонтированной поверхности; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 | [8 empty] | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
|  | Объем=6 / 100 | [20 empty] | Объем=6 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2230.33; 10: 133.82; 11: 24.79; 12: 3317.4 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.64; 10: 0.1; 11: 10.23; 12: 1.02 | [10 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 1413.49; 10: 84.81; 11: 7.63; 12: 647.1 | [10 empty] | М
Н | 509-9900 | Строительный мусор |  |  | 4: т; 5: 4.84; 7: 0.2904 | [11 empty] | Строительный мусор
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 201.84; 7: 12.1104 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3645.46; 10: 218.73; 12: 3965.52 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 133.82; 12: 3317.4 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-095.0-1 | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 119.1; 12: 2952.49 | [12 empty] | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-095.0 | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 58.88; 12: 1459.66 | [12 empty] | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 396.71; 12: 8377.67 | [14 empty] | Всего по позиции
12 | ТЕРр62-26-4 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов |  |  | 4: 100 м2 окрашиваемой поверхности; 5: 0.2562; 6: 1; 7: 0.2562 | [8 empty] | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов
|  | Объем=25,62 / 100 | [20 empty] | Объем=25,62 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 159.32; 10: 40.82; 11: 24.79; 12: 1011.93 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 120.96; 10: 30.99; 11: 10.23; 12: 317.03 | [10 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 1210.4; 10: 310.1; 11: 7.63; 12: 2366.06 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.59; 7: 3.738 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1490.68; 10: 381.91; 12: 3695.02 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 40.82; 12: 1011.93 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-096.0-1 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 36.74; 12: 910.74 | [12 empty] | НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 18.78; 12: 465.49 | [12 empty] | СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 437.43; 12: 5071.25 | [14 empty] | Всего по позиции
13 | ТЕРр62-35-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза-спуск в подвал |  |  | 4: 100 м2 окрашиваемой поверхности; 5: 0.1716; 6: 1; 7: 0.1716 | [8 empty] | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза-спуск в подвал
|  | Объем=17,16 / 100 | [20 empty] | Объем=17,16 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 881.57; 10: 151.28; 11: 24.79; 12: 3750.23 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.03; 10: 0.18; 11: 10.23; 12: 1.84 | [10 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 399.34; 10: 68.53; 11: 7.63; 12: 522.88 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 80.73; 7: 13.8533 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1281.94; 10: 219.99; 12: 4274.95 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 151.28; 12: 3750.23 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-096.0-1 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 136.15; 12: 3375.21 | [12 empty] | НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 69.59; 12: 1725.11 | [12 empty] | СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 425.73; 12: 9375.27 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 герметизация межпанельных швов : | [29 empty] | Итоги по разделу 1 герметизация межпанельных швов :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 77196.58 | [19 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 15559.83 | [19 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 28054.07 | [19 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 31.51 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 33582.68 | [19 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 99491.32 | [19 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 15559.83 | [19 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 28054.07 | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 31.51 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 33582.68 | [19 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 14311.7 | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 7983.04 | [19 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 15591.34 | [19 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 14311.7 | [19 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 7983.04 | [19 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 герметизация межпанельных швов |  |  | 10: 99491.32 | [20 empty] | Итого по разделу 1 герметизация межпанельных швов
Раздел 2. окна | [20 empty] | Раздел 2. окна
14 | ТЕР46-04-012-02 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.4732; 6: 1; 7: 0.4732 | [8 empty] | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок
|  | Объем=(1,3*0,7*4+1,3*2,1*16) / 100 | [20 empty] | Объем=(1,3*0,7*4+1,3*2,1*16) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1767.33; 10: 836.3; 11: 24.79; 12: 20731.88 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 261.07; 10: 123.54; 11: 10.23; 12: 1263.81 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 126.39; 10: 59.81; 11: 24.79; 12: 1482.69 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 172.76; 7: 81.75 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.74; 7: 3.6626 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2028.4; 10: 959.84; 12: 21995.69 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 896.11; 12: 22214.57 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.2-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 815.46; 12: 20215.26 | [12 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Пр/774-040.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 465.98; 12: 11551.58 | [12 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2241.28; 12: 53762.53 | [14 empty] | Всего по позиции
15 | ТЕР10-01-034-01 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 |  |  | 4: 100 м2 проемов; 5: 0.0364; 6: 1; 7: 0.0364 | [8 empty] | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2
|  | Объем=(1,3*0,7*4) / 100 | [20 empty] | Объем=(1,3*0,7*4) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [27 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1886.79; 9: 1.15; 10: 78.98; 11: 24.79; 12: 1957.91 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 489.82; 9: 1.25; 10: 22.29; 11: 10.23; 12: 228.03 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 28.74; 9: 1.25; 10: 1.31; 11: 24.79; 12: 32.47 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 12314.31; 10: 448.24; 11: 7.63; 12: 3420.07 | [10 empty] | М
Н | 203-9096 | Блоки оконные пластиковые |  |  | 4: м2; 5: 100; 7: 3.64 | [11 empty] | Блоки оконные пластиковые
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 170.75; 6: 1.15; 7: 7.1476 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.76; 6: 1.25; 7: 0.08008 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 14690.92; 10: 549.51; 12: 5606.01 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 80.29; 12: 1990.38 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции |  |  | % | 108 | 0.9 | 97.2 |  |  | 78.04 |  | 1934.65 | [12 empty] | НР Деревянные конструкции
| Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции |  |  | % | 55 | 0.85 | 46.75 |  |  | 37.54 |  | 930.5 | [12 empty] | СП Деревянные конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 665.09; 12: 8471.16 | [14 empty] | Всего по позиции
16 | ТССЦ-203-0936 | Блок оконный пластиковый: глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 |  |  | м2 | 3.64 | 1 | 3.64 | 1116.09 |  | 4062.57 | 7.63 | 30997.41 | [8 empty] | Блок оконный пластиковый: глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2
|  | (Деревянные конструкции) | [26 empty] | (Деревянные конструкции)
|  | Объем=1,3*0,7*4 | [20 empty] | Объем=1,3*0,7*4
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4062.57; 12: 30997.41 | [14 empty] | Всего по позиции
17 | ТЕР10-01-034-08 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления |  |  | 4: 100 м2 проемов; 5: 0.4368; 6: 1; 7: 0.4368 | [8 empty] | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
|  | Объем=(1,3*2,1*16) / 100 | [20 empty] | Объем=(1,3*2,1*16) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [27 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1648.22; 9: 1.15; 10: 827.93; 11: 24.79; 12: 20524.38 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 474.2; 9: 1.25; 10: 258.91; 11: 10.23; 12: 2648.65 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.78; 9: 1.25; 10: 5.89; 11: 24.79; 12: 146.01 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 9711.77; 10: 4242.1; 11: 7.63; 12: 32367.22 | [10 empty] | М
Н | 203-9096 | Блоки оконные пластиковые |  |  | 4: м2; 5: 100; 7: 43.68 | [11 empty] | Блоки оконные пластиковые
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 149.16; 6: 1.15; 7: 74.9261 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.66; 6: 1.25; 7: 0.36036 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11834.19; 10: 5328.94; 12: 55540.25 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 833.82; 12: 20670.39 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции |  |  | % | 108 | 0.9 | 97.2 |  |  | 810.47 |  | 20091.62 | [12 empty] | НР Деревянные конструкции
| Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции |  |  | % | 55 | 0.85 | 46.75 |  |  | 389.81 |  | 9663.41 | [12 empty] | СП Деревянные конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6529.22; 12: 85295.28 | [14 empty] | Всего по позиции
18 | ТССЦ-203-1032 | Блок оконный пластиковый: трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2 |  |  | м2 | 43.68 | 1 | 43.68 | 1175.38 |  | 51340.6 | 7.63 | 391728.78 | [8 empty] | Блок оконный пластиковый: трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2
|  | (Деревянные конструкции) | [26 empty] | (Деревянные конструкции)
|  | Объем=1,3*2,1*16 | [20 empty] | Объем=1,3*2,1*16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 51340.6; 12: 391728.78 | [14 empty] | Всего по позиции
19 | ТЕР10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м |  |  | 4: 100 п. м; 5: 0.24; 6: 1; 7: 0.24 | [8 empty] | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
|  | Объем=(1,5*16) / 100 | [20 empty] | Объем=(1,5*16) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [27 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 228.43; 9: 1.15; 10: 63.05; 11: 24.79; 12: 1563.01 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 16.83; 9: 1.25; 10: 5.05; 11: 10.23; 12: 51.66 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.65; 9: 1.25; 10: 0.2; 11: 24.79; 12: 4.96 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4042.57; 10: 970.22; 11: 7.63; 12: 7402.78 | [10 empty] | М
П,Н | 101-9138 | Доски подоконные ПВХ |  |  | 4: м; 5: 0; 7: 0 | [11 empty] | Доски подоконные ПВХ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.19; 6: 1.15; 7: 5.8484 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 6: 1.25; 7: 0.012 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4287.83; 10: 1038.32; 12: 9017.45 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 63.25; 12: 1567.97 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции |  |  | % | 108 | 0.9 | 97.2 |  |  | 61.48 |  | 1524.07 | [12 empty] | НР Деревянные конструкции
| Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции |  |  | % | 55 | 0.85 | 46.75 |  |  | 29.57 |  | 733.03 | [12 empty] | СП Деревянные конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1129.37; 12: 11274.55 | [14 empty] | Всего по позиции
20 | ТССЦ-101-2909 | Доски подоконные ПВХ, шириной: 450 мм |  |  | м | 24 | 1 | 24 | 288 |  | 6912 | 7.63 | 52738.56 | [8 empty] | Доски подоконные ПВХ, шириной: 450 мм
|  | (Деревянные конструкции) | [26 empty] | (Деревянные конструкции)
|  | Объем=1,5*16 | [20 empty] | Объем=1,5*16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6912; 12: 52738.56 | [14 empty] | Всего по позиции
21 | ТЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее |  |  | 4: 100 м2 облицовки; 5: 0.3264; 6: 1; 7: 0.3264 | [8 empty] | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
|  | Объем=32,64 / 100 | [20 empty] | Объем=32,64 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [27 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1932.72; 9: 1.15; 10: 725.47; 11: 24.79; 12: 17984.4 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 54.56; 9: 1.25; 10: 22.26; 11: 10.23; 12: 227.72 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.31; 9: 1.25; 10: 0.53; 11: 24.79; 12: 13.14 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 569.86; 10: 186; 11: 7.63; 12: 1419.18 | [10 empty] | М
Н | 101-9155 | Листы облицовочные декоративные |  |  | 4: м2; 5: 105; 7: 34.272 | [11 empty] | Листы облицовочные декоративные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 166.47; 6: 1.15; 7: 62.4862 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.08; 6: 1.25; 7: 0.03264 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2557.14; 10: 933.73; 12: 19631.3 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 726; 12: 17997.54 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы |  |  | % | 100 | 0.9 | 90 |  |  | 653.4 |  | 16197.79 | [12 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  |  | % | 49 | 0.85 | 41.65 |  |  | 302.38 |  | 7495.98 | [12 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1889.51; 12: 43325.07 | [14 empty] | Всего по позиции
22 | ТССЦ-101-3433 | Панели декоративные пластиковые (применительно) |  |  | м2 | 0.663 | 1 | 0.663 | 66.63 |  | 44.18 | 7.63 | 337.09 | [8 empty] | Панели декоративные пластиковые (применительно)
|  | (Отделочные работы) | [26 empty] | (Отделочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 44.18; 12: 337.09 | [14 empty] | Всего по позиции
23 | ТЕРр58-20-1 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м |  |  | 4: 100 м; 5: 0.26; 6: 1; 7: 0.26 | [8 empty] | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
|  | Объем=(1,3*20) / 100 | [20 empty] | Объем=(1,3*20) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 446.4; 10: 116.06; 11: 24.79; 12: 2877.13 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.83; 10: 1.78; 11: 10.23; 12: 18.21 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.31; 10: 0.34; 11: 24.79; 12: 8.43 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2267.22; 10: 589.48; 11: 7.63; 12: 4497.73 | [10 empty] | М
Н | 509-9900 | Строительный мусор |  |  | 4: т; 5: 0.224; 7: 0.05824 | [11 empty] | Строительный мусор
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 41.41; 7: 10.7666 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.08; 7: 0.0208 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2720.45; 10: 707.32; 12: 7393.07 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 116.4; 12: 2885.56 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-092.0-1 | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 104.76; 12: 2597 | [12 empty] | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
| Пр/774-092.0 | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 53.54; 12: 1327.36 | [12 empty] | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 865.62; 12: 11317.43 | [14 empty] | Всего по позиции
24 | ТЕРр61-1-3 | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм |  |  | 4: 100 м2 поверхности; 5: 0.1088; 6: 1; 7: 0.1088 | [8 empty] | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм
|  | Объем=10,88 / 100 | [20 empty] | Объем=10,88 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 378.74; 10: 41.21; 11: 24.79; 12: 1021.6 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 9.78; 10: 1.06; 11: 10.23; 12: 10.84 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.74; 10: 0.52; 11: 24.79; 12: 12.89 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 909.63; 10: 98.97; 11: 7.63; 12: 755.14 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 35.73; 7: 3.8874 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.29; 7: 0.031552 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1298.15; 10: 141.24; 12: 1787.58 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 41.73; 12: 1034.49 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-095.0-1 | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 37.14; 12: 920.7 | [12 empty] | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-095.0 | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 18.36; 12: 455.18 | [12 empty] | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 196.74; 12: 3163.46 | [14 empty] | Всего по позиции
25 | ТЕР15-04-002-01 | Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке |  |  | 4: 100 м2 окрашиваемой поверхности; 5: 0.264; 6: 1; 7: 0.264 | [8 empty] | Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке
|  | Объем=26,4 / 100 | [20 empty] | Объем=26,4 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [27 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 105.47; 9: 1.15; 10: 32.02; 11: 24.79; 12: 793.78 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.4; 9: 1.25; 10: 0.79; 11: 10.23; 12: 8.08 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.16; 9: 1.25; 10: 0.05; 11: 24.79; 12: 1.24 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 55.27; 10: 14.59; 11: 7.63; 12: 111.32 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.21; 6: 1.15; 7: 3.0998 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 6: 1.25; 7: 0.0033 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 163.14; 10: 47.4; 12: 913.18 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 32.07; 12: 795.02 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы |  |  | % | 100 | 0.9 | 90 |  |  | 28.86 |  | 715.52 | [12 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  |  | % | 49 | 0.85 | 41.65 |  |  | 13.36 |  | 331.13 | [12 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 89.62; 12: 1959.83 | [14 empty] | Всего по позиции
26 | ТЕР15-04-025-08 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен |  |  | 4: 100 м2 окрашиваемой поверхности; 5: 0.3264; 6: 1; 7: 0.3264 | [8 empty] | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен
|  | Объем=32,64 / 100 | [20 empty] | Объем=32,64 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [27 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 585.08; 9: 1.15; 10: 219.62; 11: 24.79; 12: 5444.38 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 11.69; 9: 1.25; 10: 4.77; 11: 10.23; 12: 48.8 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.16; 9: 1.25; 10: 0.07; 11: 24.79; 12: 1.74 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1064.53; 10: 347.46; 11: 7.63; 12: 2651.12 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 51.01; 6: 1.15; 7: 19.1471 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 6: 1.25; 7: 0.00408 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1661.3; 10: 571.85; 12: 8144.3 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 219.69; 12: 5446.12 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы |  |  | % | 100 | 0.9 | 90 |  |  | 197.72 |  | 4901.51 | [12 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  |  | % | 49 | 0.85 | 41.65 |  |  | 91.5 |  | 2268.31 | [12 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 861.07; 12: 15314.12 | [14 empty] | Всего по позиции
27 | ТЕРр61-20-1 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов |  |  | 4: 100 м2 отремонтированной поверхности; 5: 0.1088; 6: 1; 7: 0.1088 | [8 empty] | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов
|  | Объем=10,88 / 100 | [20 empty] | Объем=10,88 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3796.72; 10: 413.08; 11: 24.79; 12: 10240.25 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.14; 10: 0.34; 11: 10.23; 12: 3.48 | [10 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 2825.89; 10: 307.46; 11: 7.63; 12: 2345.92 | [10 empty] | М
Н | 509-9900 | Строительный мусор |  |  | 4: т; 5: 9.68; 7: 1.0532 | [11 empty] | Строительный мусор
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 323.4; 7: 35.1859 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6625.75; 10: 720.88; 12: 12589.65 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 413.08; 12: 10240.25 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-095.0-1 | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 367.64; 12: 9113.82 | [12 empty] | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-095.0 | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 181.76; 12: 4505.71 | [12 empty] | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1270.28; 12: 26209.18 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 окна : | [29 empty] | Итоги по разделу 2 окна :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 73358.38 | [19 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 3353.72 | [19 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 440.79 | [19 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 68.72 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 69563.87 | [19 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 78097.15 | [19 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 3353.72 | [19 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 440.79 | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 68.72 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 69563.87 | [19 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 3154.97 | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1583.8 | [19 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 3422.44 | [19 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 3154.97 | [19 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1583.8 | [19 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 окна |  |  | 10: 78097.15 | [20 empty] | Итого по разделу 2 окна
|  | Итоги по смете: | [32 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 150554.96; 12: 1547377.49 | [22 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 18913.55; 12: 468866.92 | [22 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 28494.86; 12: 291502.41 | [22 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 100.23; 12: 2484.69 | [22 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 103146.55; 12: 787008.16 | [22 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 177588.47; 12: 2217538.54 | [22 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 18913.55; 12: 468866.92 | [22 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 28494.86; 12: 291502.41 | [22 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 100.23; 12: 2484.69 | [22 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 103146.55; 12: 787008.16 | [22 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 17466.67; 12: 432999.21 | [22 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 9566.84; 12: 237161.84 | [22 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 19013.78; 12: 471351.61 | [22 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 17466.67; 12: 432999.21 | [22 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 9566.84; 12: 237161.84 | [22 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | тендерный коэффициент 0,65752288 |  |  | 10: 116768.48; 12: 1458082.33 | [23 empty] | тендерный коэффициент 0,65752288
|  | Затраты на компенсацию НДС при УСН (787008,16+(291502,41-2484,69)+432999,21*0,1712+237161,84*0,15+0)*0,2 (только ТЦ) |  |  | 12: 237145.92 | [24 empty] | Затраты на компенсацию НДС при УСН (787008,16+(291502,41-2484,69)+432999,21*0,1712+237161,84*0,15+0)*0,2 (только ТЦ)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 116768.48; 12: 1695228.25 | [25 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.